江苏师范大学

泉山校区公寓6、7号楼

联网智能门锁采购与安装（第二次）

（No. 2023H09020 ）

磋

商

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2023年6月10日

一  总则

依据《中华人民共和国政府采购法》，现对江苏师范大学泉山校区公寓6-7#楼318套联网智能门锁采购及安装项目进行竞争性磋商，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

1．项目编号：2023H09020

2．项目名称：泉山校区公寓6、7号楼联网智能门锁采购与安装（第二次）

3．项目概况：

3.1概况及招标范围：江苏师范大学江苏师范大学泉山校区公寓6-7#楼房间门253樘，套间门65套，根据学校暑期学生公寓改造计划，学生公寓6#楼1-3单元房和7#楼1、3单元，间门更换为钢木门，套间更换为防盗门。综合考虑学校管理需要，新门安装完成后需配套采购安装联网智能门锁。本项目主要内容包括：联网智能门锁供货及安装、外接电源布线及安装、联网智能门锁管理软件安装、联网智能门锁管理系统调试、管理人员培训、售后服务、竣工资料整理等。

3.2工期：自报，不超过40天（日历天），具体期限在签订合同时约定。

3.3资金情况：自筹，已落实。

3.4质保要求：质量要求合格，质保期不少于24个月。

3.5项目地点：江苏师范大学泉山校区内。

3.6承包方式：包工包料（交钥匙工程），产生的垃圾清运出校园。

3.7付款方式：本项目无预付款；联网智能门锁到货安装完成、联网智能门锁管理系统运行调试完成,竣工验收合格后付到合同价97%，余款作为质保金在质保期满，确定无需质量问题及要维修的相关事项后一次性付清应付款项（不计息）。

3.8本项目最高限价：26万元。

- 3.9采购方式：竞争性磋商，本项目有二次报价环节，二次报价不得高于一次报价；二次报价为最终报价。

4．投标人资格条件

4.1具有独立法人资格，营业执照处于有效期。

4.2投标人必须是联网智能门锁制造商或代理商。

4.3投标人所投产品必须符合电子防盗门锁GA 374-2019B级标准，且具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告认证。

4.4所投产品制造商企业质量管理体系至少应包括GB/T 19001-ISO9001、GJB9001、SJ/T 11235、GJB5000质量管理体系标准中一个。

5．澄清与答疑：

5.1询标：投标人可对现场、磋商文件、报价清单等相关内容进行询标。

5.2答疑：不再组织集体答疑，如有答疑内容将在我校招标网上公告。

6．投标、开标、评标时间及地点：

见磋商公告。

7.本磋商文件仅适用于本项目。

8.凡符合资格要求的供应商均可参与投标。

9.无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

10.本次招投标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

11.凡参与此项目的投标人，除投标人有特别说明外，均视为接受并遵守本磋商文件。

12.本次招投标活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

13.现场勘察

投标人应对采购项目现场和周围环境进行实地勘察，以获取有关编制投标文件和签订工程合同所需的各项资料，投标人应承担现场勘察的责任和风险，现场勘察费用由投标人自行承担。

勘查联系人：陈家兴 联系方式：15365835831

勘查时间：2023.06.20-2023.06.30上班时间（逾期不再受理）

二  磋商文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为磋商文件的组成部分。

14.磋商文件的澄清

- 14.1供应商如对磋商文件有疑问要求澄清的，可在2023年7月8日16:00前以书面形式或传真方式递交到我校招标办（澄清函需加盖供应商公章），同时将电子版发送至招标办邮箱zbb@jsnu.edu.cn（电子版包括：澄清函图片格式的扫描件及澄清函内容对应的word文档）。澄清要求，逾期将不再受理。

14.2 投标人对招标人提供的磋商文件以及招标人对有关问题的口头解释所做出的任何推论、解释、误解和结论，所造成的后果，招标人概不负责，均由投标人自负。

15.磋商文件的修改

15.1招标人可对磋商文件用补充文件的方式在投标截止时间5日前进行修改。

15.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的投标人均具有约束力。

15.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

16.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达，请投标人自行关注。

三  投标报价

17.报全费用综合单价，所有投标均以人民币“元”为计算单位。报价应包含全部主要材配件、辅助材料、联网智能门锁系统管理软件开发、管理系统调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、验收检测费及质保期间等一切费用。

18.采购人不接受不明确的投标报价。

19.本项目为竞争性磋商，存在二次报价环节，且二次报价不得高于一次报价，请投标人在报价时充分考虑。二次报价直接报总价，各分项目单价按总价下浮比例进行同比例下浮，无需再对分项目单价进行二次报价。

20.投标人如成交，其二次报价后按合同总价下浮比例进行同比例下浮后的单价，在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

21.最低投标单价不能作为成交的保证。

四 投标文件

23.投标文件的语言和计量单位

23.1投标文件均应使用中文简化字。

23.2投标文件应使用国家法定计量单位。

24.投标文件的组成及相关要求

供应商应按照以下顺序制作响应文件（标书）；响应文件有格式要求的（具体格式见“十  投标文件格式”）在制作响应文件时须按照磋商文件提供的格式填写，无格式要求的供应商自行编制；混乱的编排以致响应文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由供应商承担。

24.1资格审查符合性审查材料索引表；

24.2评分索引表；

24.3投标函；

24.4.投标报价一览表；

24.5投标报价明细表；

24.6法定代表人的授权委托书（原件封于响应文件正本中）；

24.7质保与服务承诺书（如是进口设备需提供厂家授权，原件封于响应文件正本中）；

24.8无重大违法记录的书面声明（原件封于响应文件正本中）；

24.9投标单位情况介绍（简要说明）；

24.10企业营业执照复印件；

24.11供应商财务状况良好，提供：

⑴供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何1日的资产负债表复印件1份；

⑵供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表复印件1份。

本条中⑴、⑵要求的材料无法提供时，可提供有审计资格的第三方出具的供应商上一年度财务审计报告复印件。

24.12投标单位为投标代表缴纳社保证明（提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳社保的相关材料复印件）；

24.13商务和技术偏离表；

24.14设备（系统）技术性能详细说明；

24.15设备（系统）供货、安装调试方案；

24.16质保与售后服务方案；

24.17企业类似业绩（2020年1月1日以来类似业绩，合同复印件加盖公章备查）；

24.18供应商资格条件中对企业资质有要求时须提供相关资格证书复印件；

24.19未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效，须提供信用查询截图。

24.20公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告认证（提供证书复印件并加盖制造商公章，原件备查）；

24.21投标综合说明书：智能门锁联网方案、施工组织情况、工期承诺、质量保证措施、安全保证措施；

24.22企业质量管理体系复印件至少应包括GB/T 19001-ISO9001、GJB9001、SJ/T 11235、GJB5000质量管理体系标准中一个；

24.23磋商文件中要求提交的和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

25.投标内容填写说明

25.1投标人应认真按照本文件的要求编制完整的投标文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本投标文件保持一致。

25.2投标文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

26.投标文件的编制及编目

投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印页码，所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。1正5副。

27.投标文件的签署及其他规定

27.1法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在投标文件中。

27.2投标人应按照磋商文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

27.3投标文件必须在其封面注明“正本”“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

27.4投标文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

28.投标文件的密封及标记

28.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应统一装入同一个密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

28.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

29. 无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

29.1响应文件中的投标函未加盖供应商的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

29.2未按磋商文件要求缴纳相关费用的。

29.3未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

29.4供应商名称或组织机构等与原件不一致的。

29.5供应商未通过资格审查和符合性审查的。

29.6供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的。

29.7明显不符合技术规范、技术标准的要求。

29.8投标报价超过磋商文件规定的最高限价的。

29.9不同供应商的响应文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

29.10响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的支付办法。

29.11串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

29.12未按招标文件要求递交相关证明材料的。

29.13投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

30.投标文件的澄清

评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

但是按照本磋商文件第25条规定校核时发现的算术错误不在此列。

31. 投标文件错误的修正

31.1评标小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

31.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

31.3 当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

31.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

32.投标文件的修改和撤回

32.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经招标人签字确认接受，否则无效。

32.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

32.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，投标人今后参与同类项目的机会可能会受到影响。

33.投标截止时间

33.1投标文件须在本文件规定的时间、地点送达。

33.2招标人推迟投标截止时间时，招标人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

33.3不接收在投标截止时间以后送达的投标文件。

34.投标要求

34.1本磋商文件及成交单位的投标文件作为本项目合同的附件。

34.2招标人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

34.3投标人如成交，其成交价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

34.4最低投标价不作为成交的保证。

35.转包、分包

禁止转包，分包。

36.投标保证金

不收投标保证金。

37.投标文件的有效期

37.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

37.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

五  评标、定标

38.开标

38.1开标将由我校监督部门监督，由招标办统一组织。

39 磋商

评标小组视投标文件情况可要求投标人进行述标；如投标文件描述清晰、明确可不进行该环节。

40评标

由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。

40.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果供应商试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

40.2为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

40.3评标小组将审查响应文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交相关费用，文件签署是否合格，响应文件是否编排有序，且基本符合磋商文件要求。

41.定标

评标小组根据评标情况推荐一个成交候选人。

42成交通知

42.1在确定成交人后三日后，招标人需到招标办领取成交通知书。

42.2采购人同时在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交信息。采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

42.3成交通知书是合同的组成部分。

六  合同签订

43.	授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，招标人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

44.	合同签订

44.1.成交人应按招标人规定的时间、地点与招标人签订成交合同。成交人不得再与招标人订立背离本磋商文件、投标文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

44.2.成交人与招标人签订合同时，除按照本项目《成交通知书》外，还应接受本磋商文件、成交人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

44.3.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

44.4成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或不按约定签订或履行合同，采购人将其失信行为列入不良记录并报省财政厅备案，且3年内禁止在我校参与招投标活动。

44.5 合同签订前招标人有权要求中标人提供响应文件中相关材料的原件以备查验，如中标人不能在规定时间内提供相关材料原件按虚假应标处理并承担相应法律责任。

44.6合同主要条款详见“采购公告附件”。

七  询问和质疑

45.询问和质疑

45.1投标人对采购事项有疑问的，可以向招标人提出询问。

45.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人进行质疑并要求答复。

45.3招标人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的投标人。但答复的内容不涉及商业秘密。

45.4质疑投标人对招标人或对招标人的答复不满意，或招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

八  保密和披露

46.	保密和披露

46.1投标人自领取本磋商文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

46.2招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

46.3招标人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

九 项目服务要求

47.项目概况：江苏师范大学江苏师范大学泉山校区公寓6-7#楼房间门253樘，套间门65套，根据学校暑期学生公寓改造计划，学生公寓6#楼1-3单元房和7#楼1、3单元，间门更换为钢木门，套间更换为防盗门。综合考虑学校管理需要，新门安装完成后需配套采购安装联网智能门锁。本项目主要内容包括：联网智能门锁供货及安装、外接电源布线及安装、联网智能门锁管理软件安装、联网智能门锁管理系统调试、管理人员培训、售后服务、竣工资料整理等。

48.项目基本要求

48.1可靠性：联网智能门锁系统所有产品的选择需要能在恶劣的环境中稳定可靠运行，保障门锁、与管理系统不间断运行。

48.2安全性：联网智能门锁与管理系统应充分考虑单品与系统的安全性，包括网络的安全。

48.3先进性：联网智能门锁与管理系统的技术性能和质量指标应达到国内领先水平，充分体现当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平，适应时代发展的要求。同时，还应从实际应用角度出发，确保智能门锁的安装、系统使用要简单便易行，容易掌握。

48.4实用性：联网智能门锁管理系统设计应充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户要求，通过严密、有机的组合，实现监控的实用功能，通过信息的共享和系统联动提高资源的利用效率。

48.5扩展性：联网智能门锁管理系统设计中应考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能，并根据今后该系统的实际要求方便扩展系统功能。

48.6可管理性：联网智能门锁管理系统可通过监控中心实现对门锁的开门记录、电量等，实时掌握一线情况。

48.7经济性：在保证系统性能优异的前提下，应充分考虑系统的投资成本，通过优化设计，选择最合理实用的系统设备及售后服务。

49.工期要求

49.1工期管理执行GF-2017-0201通用条款第7条的规定。

49.2投标人可根据自身能力自报日历工期，但提前或延后最多不得超越国家定额工期临界点。

49.3本工程赶工措施费作为对招标人的优惠，不计入标价。

49.4本工程要求按合同工期竣工交付使用，不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。

50.质量要求

质量执行GF-2017-0201通用条款第5条的规定。

51.材料设备供应

包工包料交钥匙工程。

52.工程预付款

本工程无预付款。

53.付款办法：

见项目概况3.7。

54.保修

按照国家的规定。

55.违约责任

执行国家的规定。违约责任的具体条款在合同中另行约定。

56.联网智能门锁技术参数要求

56.1.工作电源：输入/输出AC220V/DC6V；门锁集中供电，带锂电池（电断开情况下至少支持5天以上），支持市电与锂电池自动切换。

56.2.门锁支持卡型：同时支持M1卡、CPU卡、校园一卡通、身份证。

56.3.开门方式：半自动开启方式。APP开门、刷卡开门、远程开门、密码开门（临时、永久、时效密码）、机械钥匙开门、遥控器开门、临时授权开门。（提供样锁，并现场演示）

56.4.锁体：防盗门锁体（符合GA 374-2019标准），主锁舌采用 “一体式加强型主锁舌”提供样品及图片盖章。

56.5.上锁方式：反提上锁。

56.6.材质：不锈钢外壳一体成型，厚度1.5mm及以上。控制器采用工业级元器件，电路板需加装三防设计。

56.7.锁芯：锁芯为铜质，安全等级为B+及以上；锁体执手机械寿命大于20万次（需提供第三方检测报告并加盖原厂公章）

56.8.低电压告警与提醒：当工作电压低于一定电压时，开门时有低电量提示，后台有电量显示和通知告警。

56.9.防破坏报警：防护面遭受外力破坏，支持声光报警和报警信号输出。

56.10. 联网：有线联网方式。对于无线联网门锁，当网络出现故障无法正常连接，门锁可运行于脱机模式。新增用户可通过手机下发，记录在网络恢复后可上传。

56.11. 可扩展性：门锁可以不修改任何硬件的基础上扩展联网功能，可在此基础上扩展人脸识别联动开门功能。

56.12.应急开锁：隐藏式应急锁孔设计，及外接电源口。电池电量不足时，充电宝可供电且机械钥匙开锁。

56.13.智能门锁软件需具有自主知识产权，并提供软件著作权证书（复印件加盖公章）

56.14.需符合GA 374-2019标准并具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告。（需出具检测报告，加盖公章）

56.15.授权及软件：联网版智能门锁授权数量不限制。软件全覆盖单机版智能门锁功能。支持异地网络开门，门锁远程授权及取消，门锁固件网络化集中升级。

56.16.外壳防护等级：应符合GB/T4208-2017中IP52等级的规定。

57.联网智能门锁管理系统技术要求

57.1.平台架构：平台需具有自主知识产权，且与门锁为同一品牌，提供管理软件的计算机软件著作权登记证书复印件（加盖公章）。系统采用B/S架构，保证普适性。系统管理方式支持网络式、多用户、多角色管理，服务器平台的系统软件符合开放系统互连标准和协议，支持主流网络协议TCP/IP。

57.2.分权管理：可以根据用户所属部门分部门、院系管理，也可按照楼栋、楼层分区域管理。系统的操作员可以分为多个级别。级别低的操作员只能对信息进行监视，而级别最高的操作员可以对系统内的任何权限进行修改。（提供软件相关界面截图并加盖公章）

57.3.兼容性：提供开放的API框架，完成智能设备的安全接入、远程控制、状态查询、OTA版本升级等功能以及第三方APP的安全接入。

57.4.移动端软件：APP必须同时支持Android 与 IOS系统。Android版APP在各大应用商店均可下载，IOS版APP可在苹果的APPLE Store下载。APP需同时提供管理员功能与用户功能。管理员端可通过APP查看分校区、分楼层、分房间号、房间空置、绑定设备、授权用户等基本信息。（提供系统截图并盖章）

57.5．数据查询：可以查询开锁记录数据。包括时间，开锁方式（刷卡、临时授权、手机开门、钥匙开门等）；可查询学生归寝、实验的签到数据、会议签到数据等。

57.6．门锁电量告警：电池出现低电压即告警，后台提示管理人员。

57.7．门锁状态实时监控功能：可在管理系统软件自定义选择目前本楼全部房间的平面结构智能锁状态界面，能反映使用智能门锁正常和异常情况、电池电量；点击实时反映使用智能锁具的状态，并可查询历史开锁数据。

57.8.支持签到统计，并可以导出统计报表。并支持扩展学校移动应用平台（微信公众号、微哨等）上进行签到管理。

57.9.智能管理APP分级管理：可列表展示所管理的公寓，根据校区、楼栋、楼层筛选要进行操作的房间。

57.10.智能管理APP状态管理：支持查看房间状态入住和空置，及用户信息。

57.11.智能管理APP房间管理：支持以图表的方式显示房间、绑定的智能设备状态、入住的人员及设备的异常状态。

57.12智能管理APP智能设备控制功能：支持开门、授权、配置/修改数字密码、解绑设备、删除添加用户等功能。

57.13智能管理APP基本功能：支持门锁的绑定、解绑、开门、授权、配置密码、配置指纹、重置钥匙、查看开门记录、状态查看、电量查看以及版本升级。

57.14智能管理APP告警功能：支持查看当前告警和历史告警。

58.联网智能门锁制卡器技术要求

58.1.支持集中制卡、临时制卡及遗失补制卡

58.2.工作频率:13.56MHz，

58.3.安全性:数据加密和双向验证功能。

58.4.读卡:读卡时间＜500毫秒，感应距离:1-5CM。

58.5.接口:USB。

58.6.支持ISO14443 Type A读写和ISO14443 Type B卡的读取。

59.联网智能门锁采购安装其他要求

59.1联网智能门锁管理系统必须能与校园一卡通网络系统兼容，如因学校管理需要联网智能门锁管理系统对外开放兼容其他管理系统，成交单位必须无条件接受。

59.2联网智能门锁网络制式各投标单位自行考虑，但如果使用网络运营商网络，投标单位必须提供与网络运营商签订的网络通道使用合同，且合同内明确通道使用年限。投标单位必须承诺10年以内不得向招标单位收取任何费用。网络制式选择必须充分考虑并确保数据及系统安全，联网智能门锁管理系统不接受云服务模式。

59.3 提供详细的安装方案，满足项目运行必要的设备、线路等由投标人综合考虑。

59.4其他要求

（1）系统需根据学校标准免费完成与学校数字校园（智慧校园）基础服务平台（包括统一身份认证、融合门户等）集成和对接。移动应用软件以H5等方式免费整合到学校移动应用平台。

（2）系统需要免费开放系统数据资源，按照学校要求开放数据接口，提供数据字典和字段间的数理逻辑。在质保期内持续提供数据服务，解决学校在数据治理过程中反馈的问题。

（3）免费提供标准业务功能接口及技术支持服务，协助解决学校在二次开发过程中接口对接的问题。

（4）中标方在质保期内积极配合学校开展的信息系统等级保护工作，免费解决等保测评中发现的与本系统相关的技术问题，如安全漏洞的修复、安全功能的补充等。

（5）系统运行所依赖的中间件、数据库、软件开发包等第三方软件出现故障或出现严重网络安全隐患而导致系统不能正常运行或不能正常对外发布时，中标方应免费响应处理，直至系统恢复正常，不受质保期限限制。

十  投标文件格式

60.投标人提交文件须知

- 1.混乱的编排以致响应文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由供应商承担。

- 2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 3.采购人将依据供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同合格性及能力。供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

61.1响应文件合适如下：

格式一：投标函

江苏师范大学：

供应商全称        授权供应商代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的     项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为（大写）         元（小写：       元），供货安装期为：天，质保期为：年。为此：

- 1.我方同意在本项目磋商文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

- 3.提供投标须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本5份。

- 4.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

- 5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 6.保证遵守磋商文件的各项规定。

- 7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

- 8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

- 11.我方承诺接受磋商文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

- 12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

供应商授权代表（签名或盖章）：                 联系电话：

供应商：    （公章）

日期：	    年    月    日

格式二：法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明注册于    （供应商住址）    的   （供应商名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目，项目名称：，项目编号：，该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名（签字或盖章）：

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商全称（公章）：

日期：	    年    月    日

（授权代表二代身份证正面复印件粘贴处）

（授权代表二代身份证反面复印件粘贴处）

格式三:  投标报价一览表

| 序号 | 名称 |  | 技术参数与型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元/套） | 总价（元） | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木门联网智能门锁 |  |  | 253 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 防盗门联网智能门锁 |  |  | 65 | 套 |  |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期（天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： （ 大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价应包含全部主要材配件、辅助材料、联网智能门锁系统管理软件开发、管理系统调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、验收检测费及质保期间等一切费用。

供应商：                  （公章）

供应商授权代表签字：

日期：	    年    月    日

格式四:  投标报价明细表

投标报价明细表由供应商自行制作，须体现该项目的价格构成。

格式五：供应商主要业绩一览表（2020年1月1日以来类似业绩）

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 业绩时间（年） | 合同复印件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供合同复印件并加盖投标单位公章

格式六：商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 磋商文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：年  月  日

格式七：资格审查符合性审查材料索引表

| 序号 | 文件名称 | 备注 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 法定代表人的授权委托书 |  |  |
| 3 | 质保与服务承诺书 |  |  |
| 4 | 无重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 5 | 营业执照复印件 |  |  |
| 6 | 信用查询截图 |  |  |
| 7 | 投标单位为投标代表缴纳社保证明 |  |  |
| 8 | 商务和技术偏离表 |  |  |
| 9 | 企业资质（投标人资格条件中有要求的须提供证明文件） |  |  |

注：

1）供应商需标明相关材料在响应文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

格式八：评分索引表（须标明相关材料在响应文件中的对应页码）

| 序号 | 评审因素 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |  |
| 2 | 技术 （50分） | 技术参数响应 | 投标产品技术参数全部符合采购文件技术要求的得25分。有负偏离的每项扣2分，扣完为止；有经评标小组认定的正偏离，一项得1分，最高5分。 | 30 |  |
|  |  | 联网方案及管理软件 | 综合考虑联网方案的科学性、合理性及管理软件的功能及操作便捷程度，优9-10分，良7-8分，一般6分，其他6分以下。 | 10 |  |
|  |  | 品牌和选型 | 根据投标人所投产品的品牌选型以及样品的情况进行综合打分。优9-10分，良7-8分，一般6分，其他6分以下。 | 10 |  |
| 3 | 履约能力 （20） | 售后服务 | 根据投标文件售后服务承诺，就投标人售后服务的主动性、实现的可能性、售后服务的响应时间等综合评分。优等5分；良等的4分，一般的3分，其他的3分以下。 | 5 |  |
|  |  | 质保期 | 质保期满足采购文件最低要求得2分，每增加1年原厂质保得1分，本项目最高得分5分。 | 5 |  |
|  |  | 投标人业绩 | 投标文件中提供投标人自2020年1月1日以来类似项目业绩，优的5分，良的4分，一般的3分，其他的3分以下。（提供合同复印件备查，否则不得分。） | 5 |  |
|  |  | 工期 | 工期安排科学合理。优5分，良4分，一般3分，其他3分以下。 | 5 |  |

本项目评分细则:

| 序号 | 评审因素 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2 | 技术 （50分） | 技术参数响应 | 投标产品技术参数全部符合采购文件技术要求的得25分。有负偏离的每项扣2分，扣完为止；有经评标小组认定的正偏离，一项得1分，最高5分。 | 30 |
|  |  | 联网方案及管理软件 | 综合考虑联网方案的科学性、合理性及管理软件的功能及操作便捷程度，优9-10分，良7-8分，一般6分，其他6分以下。 | 10 |
|  |  | 品牌和选型 | 根据投标人所投产品的品牌选型以及样品的情况进行综合打分。优9-10分，良7-8分，一般6分，其他6分以下。 | 10 |
| 3 | 履约能力 （20） | 售后服务 | 根据投标文件售后服务承诺，就投标人售后服务的主动性、实现的可能性、售后服务的响应时间等综合评分。优等5分；良等的4分，一般的3分，其他的3分以下。 | 5 |
|  |  | 质保期 | 质保期满足采购文件最低要求得2分，每增加1年原厂质保得1分，本项目最高得分5分。 | 5 |
|  |  | 投标人业绩 | 投标文件中提供投标人自2020年1月1日以来类似项目业绩，优的5分，良的4分，一般的3分，其他的3分以下。（提供合同复印件备查，否则不得分。） | 5 |
|  |  | 工期 | 工期安排科学合理。优5分，良4分，一般3分，其他3分以下。 | 5 |